## 选型表
ROPV膜外壳选型表
需方名称：
订单号： | [5 empty] | 文件编号： |  |  |  |  | 订货规格： |  |  | R8040B300S-3W |  |  |  | 1D5D |  | 订货数量：
需方签字： | [5 empty] | 签字日期： |  |  |  |  | 供方签字： | [6 empty] | 签字日期：
规格 | [23 empty] | 公称直径 | 膜元件长度 | 产品系列 | 压力等级 | 联接方式 | 装膜数量 | 外观颜色 | 原/浓水口位置 | 原/浓水口尺寸 | 原/浓水口标准 | 原/浓水口材质
|  | R | 80 | 40 | B | 300 | S | - | 3 | W | [13 empty] | 80 | 60 | A | 150 | S | 1 | W | 1 | C(1") | 国标 | ABS 工程塑料
[13 empty] | ① 公称直径： | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 40 | 40 | B | 300 | E | 2 | B | 2 | D(1.5") | 美标 | 316L不锈钢
[13 empty] | ② 膜元件长度： | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 25 | 21 | C | 450 | 无 | 3 |  | 3 | E(2") |  | 2507超级双相不锈钢
[13 empty] | ③ 产品系列： | [5 empty] | B | [5 empty] | 14 | N | 600 | ‌ | 4 |  | 4 | F(2.5") |  | 其他
[13 empty] | ④ 压力等级： | [5 empty] | 300 | [6 empty] | J | 1000 |  | 5 |  | 5 | G(3")
[13 empty] | ⑤ 原浓水口联接方式： | [5 empty] | S | (S为侧联，E为端联) | [6 empty] | 1200 |  | 6 |  | 6 | I(4")
[13 empty] | ⑥ 装膜元件数量： | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 7 |  | 7 | 无
[13 empty] | ⑦ 外观颜色： | [5 empty] | W | (W为白色，B为蓝色) | [8 empty] | 8 |  | 8
| 侧联膜外壳原/水口信息 | [21 empty] | 1 | 端联原浓水口尺寸 | 端联原浓水口材质 | 净水出口尺寸 | 净水出口材质 | 捆带鞍座数量 | 捆带螺栓规格 | 筒身标 | 端板标 | 介质说明 | 备用
原/浓水口 位置及尺寸: 依右侧图示位置 |  |  |  | 位置代码 |  |  |  | 1 |  | 尺寸代码 |  |  |  | D | [9 empty] | 1/4" R c (仅适用于2.5寸膜壳） | ABS 工程塑料 | 1/4"Rc | ABS工程塑料 | 2套 | M6*60 | ROPV | ROPV中文 | √ | TRUE
|  |  |  | 位置代码 |  |  |  | 5 |  | 尺寸代码 |  |  |  | D | [9 empty] | 3/4"NPTF(仅适用于4英寸300/450PSI膜外壳) | 316L不锈钢 | 1/2"NPTF | PVC工程塑料 | 3套 | M8*60 | 其他 | ROPV英文 |  | FALSE
|  |  |  | 位置代码 | [5 empty] | 尺寸代码 | [13 empty] | 3/4"NPTM(仅适用于4英寸600/1000/1200PSI膜外壳) | 2507超级双相不锈钢 | 1/2"NPTM | 其他 | 其他 | M8*70 | 无 | 其他 |  | ‌
|  |  |  | 位置代码 | [5 empty] | 尺寸代码 | [13 empty] | 1.5" 卡箍 (仅适用于8英寸膜外壳) |  | 1"NPTF | 无 | 无 | M8*90 |  | 无
|  |  |  | 位置代码 | [5 empty] | 尺寸代码 | [15 empty] | 1.25"NPTF | 2507超级双相不锈钢 |  | M8*110
|  |  |  | 位置代码 | [5 empty] | 尺寸代码 | [15 empty] | 1.25"NPTM |  |  | 其他
原/浓水口材质： |  |  |  | 316L不锈钢 | [7 empty] | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ） |  |  |  | 1.5"卡箍 |  |  | 无
原/浓水口标准及对应外径(毫米)： 详细尺寸请参照乐普侧咀国美标对照表 | [7 empty] | 国标 |  | C(1")： |  |  | 32 |  | D(1.5"): |  |  | 48 |  | E(2"): | 60 |  |  |  |  | 2"卡箍
[10 empty] | F(2.5"): |  |  | 76 |  | G(3"): |  |  | 89 |  | I(4"): | 114 |  |  |  |  | 1"由令
| 端联膜外壳原/浓水口信息 | [24 empty] | 其他
原/浓水口尺寸： |  |  |  | 无 | [21 empty] | 无
原/浓水口材质： |  |  |  | 无
膜外壳净水出口信息
净水出口尺寸： |  |  |  |  | 2.5英寸膜外壳： |  |  | 无 | [14 empty] | 3
[5 empty] | 4英寸膜外壳： |  |  | 无
[5 empty] | 8英寸膜外壳： |  |  | 1"NPTF |  |  |  | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ）
净水出口材质： |  |  |  |  | 2.5英寸膜外壳： |  |  | 无
[5 empty] | 4英寸膜外壳： |  |  | 无
[5 empty] | 8英寸膜外壳： |  |  | ABS工程塑料 |  |  |  | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ）
捆带/鞍座配置
捆带/鞍座数量： |  |  |  |  | 2.5英寸膜外壳： |  |  | 无 |  |  |  | 捆带螺栓规格： |  |  |  |  | 2.5英寸膜外壳： |  |  | 无
[5 empty] | 4英寸膜外壳： |  |  | 无 | [8 empty] | 4英寸膜外壳： |  |  | 无
[5 empty] | 8英寸膜外壳： |  |  | 2套 | [8 empty] | 8英寸膜外壳： |  |  | M8*90
|  |  |  | 若选其他请填写：（ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 若选其他请填写：( | [5 empty] | ） |  |  | TRUE
商标配置 | [24 empty] | FALSE
筒身标配置： |  |  |  | ROPV | [7 empty] | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ） |  |  | TRUE
端板标配置： |  |  |  |  | 2.5/4英寸膜外壳： |  |  | 无 |  |  |  | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ） | 2
[5 empty] | 8英寸膜外壳： |  |  | 无 |  |  |  | 若选其他请填写： |  |  |  | ( | [5 empty] | ） |  |  | TRUE
使用环境说明 | [24 empty] | FALSE
温度： |  |  |  |  | -10℃-66℃ |  |  |  | 其他（ |  |  |  | ） | PH值： |  |  | 3-11 |  |  | 其他（ |  | ）
介质说明： |  |  |  |  | 地表水、地下水、自来水 | [8 empty] | 高难度化工废水（如电镀废水等）
[5 empty] | 海水、亚海水 | [8 empty] | 垃圾渗透液
[5 empty] | 苦咸水 | [8 empty] | 特种分离液（如重金属回收，氯碱料液浓缩分离）
[5 empty] | 工业废水 | [8 empty] | 高品质纯水（如制作电子超纯水）
[5 empty] | 市政污水 | [8 empty] | 其他（ | [7 empty] | ）
膜元件说明：如未填写膜元件品牌和型号，按常规膜元件（中心孔内径1.125"）配适配器，由此引起的装配问题，概不负责
膜元件品牌/型号： |  |  |  | （ ）
其他要求备注： |  |  |  | （ ）